| Башкортостан Республикаһының Мишкэ районы муниципаль районының Баймырза ауыл советы Ауыл биләмәһе Хакимиәте 452353, Баймырза ауылы, Мичурин урамы, 10 Тел. 2-63-44, 2-63-42 |  | Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 452353, д.Баймурзино, ул.Мичурина, 10 Тел. 2-63-44, 2-63-42 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  декабрь 2014 йыл                      № 50                         24 декабря 2014 года

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский  район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы».

2. Обнародовать данное постановление на Информационном стенде в администрации сельского поселения Баймурзинский  сельсовет по адресу: РБ, Мишкинский район, д.Баймурзино ул.Мичурина, д.10.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                                Б.Т.Байбулатов

Утверждено постановлением Администрации сельского поселения  Баймурзинский сельсовет

муниципального района

Мишкинский район

Республики Башкортостан

№ 50  от  24 декабря 2014 года

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район

Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса, обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на период 2014-2016 гг. и в перспективе до 2020 г. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2014-2017 гг.) - выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры; Второй этап (2018-2020 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет: местного бюджета – 500 т.рублей, другие источники - 9,29 т.рублей. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2020 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета 4. Обеспечение максимально допустимой доли совокупной стоимости коммунальных ресурсов в доходах граждан не более 6,9%. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса района в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский  район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район на 2014 - 2020 годы включает следующие разделы:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение и очистка сточных вод;

3. Теплоснабжение;

4. Электроснабжение;

5. Газоснабжение;

6.Дорожное хозяйсво.

7. Сбор и вывоз ТБО.

8.Система наружного освещения

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения в деревнях Баймурзино, Иликово  является  насос, который круглосуточно перекачивает воду в водонапорную башню.

Водопроводная сеть деревни  Баймурзино  проложена в 1969-1970, 1994  годах  из стальных труб. Общая протяженность составляет  2 км    в подземном исполнении.

Водопроводная сеть физически  изношена. Это выражено в утрате изначально заложенных при строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека. В результате серии гидравлических расчетов и анализа литературных данных было установлено, что износ сетей на каждые 12% (в среднем через каждые 4 года) приводит к увеличению затрат на их эксплуатацию более чем на 50% относительно проектных значений. Спустя уже 3-5 лет после начала эксплуатации толщина отложений на стенках металлических труб составляет величину 10-15 % от диаметра, что сокращает пропускную способность магистралей в 1.5-2 раза. Через 10-15 лет гидравлическое сопротивление магистралей увеличивается в 3-5 раз. Это обстоятельство вынуждает повышать давление в главных магистралях больших диаметров и, соответственно, кратно увеличивать расходы электроэнергии на насосных станциях.

В д.Баймурзино   установлены три башни. В связи с большим сроком эксплуатации ее состояние оценивается как неудовлетворительное,  что вызывает:

– трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления ;

– интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости башни;

Металлическая конструкция водонапорной башни до сих пор используются в работе системы водоснабжения во многих поселках и садовых товариществах, для централизованного водоснабжения. Невзирая на громоздкость конструкции башни , устройство ее отличается простотой и высокой надежностью работы. При определенных условиях работы, металлическая конструкция обладает рядом преимуществ и долгим сроком службы.

Водонапорные башни  начали применяться в сельском водоснабжении с 1985 года. С тех пор водонапорные башни  БР, срок службы которых составляет 12 лет (при возобновления внутреннего антикоррозионного покрытия срок службы может быть увеличен), повсеместно работают и применяются в системах водоснабжения села.

В летнее время давление воды в системе водоснабжения недостаточно для полноценного водоснабжения населения. Часть населения испытывает перебои с подачей воды. Для увеличения давления в сети водоснабжения рекомендуется использовать насосную станцию.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Контроль качества питьевой воды осуществляет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». На основании договора с Администрацией сельского поселения.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 65 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25- 35% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Система водоснабжения  остальных  деревнях сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан индивидуальная

Проблемы водоснабжения сельского  поселения:

- требуется замена сетей водоснабжения  в д.Баймурзино  о протяженностью   2,0 км (диаметр трубы 80 мм и 100мм);

- реконструкция водонапорной башни с заменой водорасходного бака;

- замена уличных колонок в количестве  17 шт.;

4.2       Водоотведение и очистка сточных вод

Система водоотведение и очистка сточных вод сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан индивидуальная.

4.3. Теплоснабжение

Система теплоснабжения сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан индивидуальная.

4.4. Электроснабжение

На территории сельского поселения Баймурзинский   сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в сфере электроснабжения действует Мишкинский распределительные электрические сети ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана».

Система электроснабжения сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП):

Д.Баймурзино  –    6  шт.;

Д.Иликово    –    2  шт.;

Д. Ишимово  –  2  шт.;

Д. Кызыл Юл  –   1  шт.

Д.Левицкий  - 1шт.

Д.Лепешкино- 3 шт

Д.Новокильметово – 2 шт.

Д.Тигирменево   - 2 шт.

4.5. Газоснабжение

Населенные пункты сельского поселения не газифицированы. Д.Баймурзино  не подключена  к линии газоснабжения.

Требуется прокладка газопровода   низкого давления – ____  км.

Население  использует на индивидуально – бытовые нужды сжиженный газ.

4.6. Дорожное хозяйство

Сельское поселение Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район находится в северной  части Республики Башкортостан, в 40 км от центра района – с.Мишкино.  Транспортные связи с населенными пунктами соседних областей и районов осуществляются     автомобильным транспортом .

Улично– дорожная сеть поселения представляет собой характерную для усадебной застройки прямоугольную систему с мелким шагом жилых улиц.  Улицы центральной усадьбы деревни  Баймурзино имеют асфальтобетонное покрытие проезжих частей. Улицы других населенных пунктов  грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы имеют выходы на внешние направления.

Автобусные перевозки осуществляются по пригородным маршрутам. Пассажирские перевозки осуществляются ГУП “Башавтотранс”. Автомобильный транспорт является доминирующим в транспортной системе. В условиях социально – экономических преобразований значимость автомобильного транспорта постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Жители, проживающие в приусадебной застройке, размещают свои автомобили на приусадебных участках.

При достаточно развитой автодорожной сети поселения основными ее недостатками являются:

-  Недостаточно высокий уровень благоустройства дорог.

4.7. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории поселения стоит достаточно остро. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту численности несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению вод, атмосферного воздуха.

На территории поселения происходит образование и размещение следующих видов отходов:

– твердо-бытовые;

– сельскохозяйственные.

По вопросам транспортировки, утилизации и размещения отходов разработаны Правила обращения с отходами производства и потребления на территории поселения. Ртуть содержащие лампы из бюджетных организаций сдаются на демеркуризацию.

Сельскохозяйственные отходы также относятся к числу наиболее распространенных  и опасных в экологическом отношении. К ним относятся отходы содержания животных, в том числе: навоз от КРС, а также биологические отходы (трупы животных), которые в соответствии с санитарными нормами должны захораниваться в специально отведенных местах – скотомогильниках.

Помет и навоз используется для удобрения полей, в связи с чем, хранение происходит непосредственно на территории или около  существующих ферм и носит временный характер.

Скотомогильники являются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания.

4.8 Система наружного освещения.

В настоящее время система наружного освещения сельского поселения   включает в себя свыше 70 ед. световых приборов

Протяженность освещенных улиц составляет 12  км – это 75 %, таким образом, большое количество улиц, проездов, внутридворовых территорий, включая территории объектов здравоохранения имеют недостаточное освещение, где-то оно вообще отсутствует.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет   1 790 000 рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Мероприятия Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район

Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

| № | Наименование мероприятия | Прогнозируемый объем финансирования, млн.руб. | Источник финансирования | Проблема | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2027 |  |  |  |
| 1. Благоустройство |
| 1.1 | Модернизация уличного освещения | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  | Бюджеты РБ, СП | Система уличного освещения не соответствует нормам | Благоустройство территории, экономия эенргоресурсов |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1 | Реконструкция системы водоснабжения | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | бюджеты РБ, СП |  | Обеспечение населения чистой питьевой водой |
| 3. Дорожное хозяйство |
| 3.1 | Реконструкция системы дорожное хозяйство | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | бюджеты РБ, СП | Качество дорожного покрытия не соответствует нормам | Благоустройство дорог |
|  | газопровод | 7,5 | - | 4,2 | 3,3 |  |  |  | бюджеты РБ |  |  |
| ВСЕГО | 9,29 | 0,53 | 4,83 | 3,33 |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемые результаты реализации программы.

Программа разработана на основе данных предприятий и организаций коммунального комплекса.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Баймурзинский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы, обеспечиваются за счет средств  софинансирования местных и республиканских бюджетов.

Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное    развитие  территории  сельского поселения Баймурзинский сельсовет муниципального района Мишкинский район  Республики Башкортостан на 2015  - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    Уставом сельского поселения Баймурзинский сельсовет,   в целях совершенствования системы комплексного развития территории сельского поселения Ба	ймурзинский сельсовет , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную Программу «Комплексное развитие   сельского поселения  Баймурзинский сельсовет на 2015 - 2020 годы».

2.При формировании  бюджета на 2015-2017  годы, специалисту администрации СП Баймурзинский сельсовет Зайниевой Г.В.  предусмотреть средства для реализации  муниципальной  программы «Комплексное  развитие сельского поселения Баймурзинский сельсовет  на 2014-2020 годы»

3. Постановление  вступает в силу с момента официального обнародования  и применяется к правоотношениям, возникшим с  01  января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                         Б.Т.Байбулатов

Приложение

к постановлению администрации

от 24.12.2014г.   № ___

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Баймурзинский сельсовет на 2015-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие территории

сельского поселения Баймурзинский сельсовет  на 2015-2020 годы»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие сельского поселения Баймурзинский сельсовет на 2014-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Устав сельского поселения Баймурзинский сельсовет |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного развития благоустройства муниципального образования « сельское поселение Баймурзинский сельсовет». -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения Баймурзинский сельсовет.. -Совершенствование эстетического вида сельского поселения Баймурзиснкий сельсовет, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. -Повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - Восстановление и реконструкция уличное освещение, установка светильников в населенных пунктах. - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. - Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО. - Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Программы составляет (Приложение 1): в 2014 – 2020 годах 1421,8 тыс.рублей, в том числе: на 2014 – 395,1 тыс. руб.; на 2015 – 135,0 тыс. руб.; на 2016 – 156,9 тыс. руб.; на 2017 – 172,2 тыс. руб.; на 2018 – 179,6 тыс.руб.; на 2019 – 187,4 тыс.руб.; на 2020 – 195,6 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015 – 2020 годы, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Единое управление комплексным развитием благоустройства муниципального образования. - Определение перспективы улучшения развития территории муниципального образования « сельское поселение Баймурзинский сельсовет». - Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - Улучшение состояния территорий сельского поселения Баймурзинский сельсовет - Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своей деревне, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения. - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. - Совершенствование эстетического состояния территории. - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении. - Создание зелёных зон для отдыха граждан. - Предотвращение сокращения зелёных насаждений. - Увеличение количества высаживаемых деревьев. - Благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия сельского поселения Баймурзиснкий сельсовет, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

В настоящее время население поселения составляет 1862  чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, санация безнадзорных животных. В настоящее время уличное освещение составляет 90% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1 Анализ существующего положения в комплексном развитие территории поселения.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории  поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства поселения.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, домашние животные содержатся с нарушением всех норм и правил.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2015 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного развития благоустройства территории поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличное освещения, установка светильников в населенных пунктах поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, ликвидация скоплений безнадзорных животных;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц населенных пунктов на территории сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов с использованием современных технологий размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание "Лучший двор", которые позволят выявить и распространить опыт  по вопросам благоустройства и санитарной очистки территорий поселения. Ежегодный конкурс социальных и культурных проектов сельского поселения в номинация «Дом в котором я живу», который позволит решить социальные проблемы поселка и деревень, благоустройство территорий и озеленение территорий. Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых территорий.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства территорий, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству территорий поселения (Приложение 1).

Приложение  1

к Муниципальной программе

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Источник финансирования: Местный бюджет (тыс.руб)

| Наименование направлений использования средств Программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 87,9 | 93,3 | 98,9 | 104,8 |
| Организация и содержание мест захоронений | 50,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,9 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 212,1 | 1,0 | 22,9 | 24,3 | 25,7 | 27,3 | 28,9 |
| Прочие мероприятия по развитию территории поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ИТОГО | 395,1 | 135,0 | 156,9 | 172,2 | 179,6 | 187,4 | 195,6 |

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблице  1 к настоящей Программе, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Баймурзинский сельсовет.

Исполнитель Программы - Администрация сельского поселения Баймурзинский сельсовет:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории  сельского поселения Баймурзинский сельсовет.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- предотвращение скопления безнадзорных домашних животных;

- качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц поселения;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.